## Lista de Materiais
Lista de Materiais — Rede Wi-Fi, CFTV e Cabeamento Estruturado
Projeto: Residência Swiss J26 (Patrick de Freitas Alves) — Quadra J, Lote 26, Condomínio Swiss Parque, Rio Branco/AC
Base: escopo-rede-wifi-cftv-cabeamento.md — preencher coluna "Preço Unitário" (célula amarela) com cotação real antes de fechar orçamento.
Nº | Categoria | Item | Especificação / Modelo sugerido | Local / Ponto | Qtde | Un. | Preço Unit. (R$) | Preço Total (R$) | Observações
1 | Wi-Fi | Access Point Wi-Fi 6 indoor (teto) | UniFi U6-Lite ou equivalente, dual-band, PoE | Living / Circulação | 1 | un |  |  | AP-01 — cabeamento dedicado
2 | Wi-Fi | Access Point Wi-Fi 6 indoor (teto) | UniFi U6-Lite ou equivalente, dual-band, PoE | Corredor das Suítes | 1 | un |  |  | AP-02 — cabeamento dedicado
3 | Wi-Fi | Access Point Wi-Fi 6 externo IP65 (com suporte de fixação) | UniFi U6-Mesh ou equivalente, PoE | Área Gourmet / Deck | 1 | un |  |  | AP-03 — sob projeção do beiral
4 | Wi-Fi | Access Point Wi-Fi 6 externo IP65 (com suporte de fixação) | UniFi U6-Mesh ou equivalente, PoE | Garagem | 1 | un |  |  | AP-04 — item opcional, confirmar com o cliente
5 | CFTV | Câmera Ubiquiti UniFi Protect G5 Dome | 5MP, IR ~30m, H.265, IP67, PoE 802.3af | Muros e cantos do lote | 6 | un |  |  | CAM-01 a CAM-06 — mesmo modelo em todas as posições; ajustar máscara de privacidade em CAM-01 e CAM-06 (cantos)
6 | CFTV | UniFi Protect Console (UNVR ou Dream Machine Pro/SE) + HD 6TB | Compressão H.265, gravação por movimento, retenção ~30-45 dias | Escritório | 1 | un |  |  | Câmeras UniFi Protect exigem console UniFi OS, não um NVR ONVIF genérico. Upgrade opcional: 2x4TB em RAID1
7 | CFTV | Caixa de passagem externa IP65 (câmeras/AP externo) | Para folga e emenda de cabo PoE | Perímetro externo | 4 | un |  |  | —
8 | Infraestrutura Passiva | Rack de parede 9U–12U completo | Gabinete fechado com porta ventilada + patch panel Cat6 24 portas + organizador de cabos + régua de tomadas | Escritório | 1 | kit |  |  | Ambiente de permanência — priorizar modelo silencioso
9 | Infraestrutura Passiva | Switch PoE+ gerenciável 24 portas | Budget PoE compatível com 4 APs + 6 câmeras, com suporte a VLANs | Escritório | 1 | un |  |  | —
10 | Infraestrutura Passiva | Nobreak 1kVA | Para o rack e o roteador de borda | Escritório | 1 | un |  |  | Circuito elétrico dedicado recomendado
11 | Cabeamento Estruturado | Cabo Cat6 U/UTP — caixa 305m | Uso interno, PoE-rated | Backbone geral (a partir do Escritório) | 1 | cx |  |  | Atende os 16 pontos de rede (4 Wi-Fi + 6 CFTV + 6 TV) mais o uplink da ONU, já com margem de instalação — quantidade calculada na aba Memória de Cálculo
12 | Cabeamento Estruturado | Kit de terminação dos pontos de rede | 18 keystone jacks Cat6 + 6 espelhos/placas 4x2 c/ saída RJ45 + 18 conectores RJ45 + 18 patch cords Cat6 | 16 pontos de rede (TVs/APs/câmeras) | 1 | kit |  |  | —
13 | Cabeamento Estruturado | Kit de infraestrutura de passagem | 10 caixas de passagem 4x4 embutidas + 3 rolos (50m) de eletroduto corrugado reforçado 3/4" | Backbone geral (Circulação) | 1 | kit |  |  | —
14 | Serviços (opcional) | Instalação, configuração e comissionamento | Mão de obra — passagem de cabos, fixação, configuração de VLANs/SSIDs, testes | Geral | 1 | vb |  |  | Fora do escopo de materiais — valor conforme prestador de serviço
|  | TOTAL GERAL (materiais com preço informado) | [5 empty] | 0
Nota: preços não pesquisados nesta etapa de escopo. Células amarelas (Preço Unit.) devem ser preenchidas com cotação real do integrador/fornecedor antes de fechar orçamento.

## Resumo por Categoria
Resumo por Categoria
Categoria | Qtde de Itens | Total (R$)
Wi-Fi | 4 | 0
CFTV | 3 | 0
Cabeamento Estruturado | 3 | 0
Infraestrutura Passiva | 3 | 0
Serviços (opcional) | 1 | 0
TOTAL GERAL |  | 0

## Mapa de Pontos por Ambiente
Mapa de Pontos por Ambiente — referência do escopo técnico
Complementa a Lista de Materiais mostrando onde cada ponto ativo fica fisicamente.
Ambiente | Ponto Wi-Fi (AP) | Câmera CFTV nas proximidades | Ponto de TV (RJ45) | Observação
Living | AP-01 | — | 1x | Ponto principal
Cozinha/Jantar | AP-01 (cobertura estendida) | — | — | —
Escritório | AP-01 | CAM-06 (cobertura estendida, canto SO) | 1x | Rack instalado neste ambiente (patch direto)
Suíte Master + Closet | AP-02 (cobertura estendida) | CAM-02 e CAM-03 (nicho BWC e recuo lateral oeste) | 1x | Ponto mais distante do rack (~26-29m)
Suíte 01 | AP-02 | CAM-04 (posição central) | 1x | —
Suíte 02 | AP-02 | CAM-04 e CAM-05 (central e muro leste/pátio) | 1x | —
Área Gourmet + Deck | AP-03 | CAM-01 (canto noroeste) | 1x | Ponto externo coberto pelo beiral
Piscina | AP-03 (cobertura estendida) | CAM-01 (canto noroeste) | — | Sem equipamentos elétricos na borda molhada
Garagem | AP-04 (opcional, externo) | CAM-06 (canto sudoeste) | — | Entrada da ONU da operadora; acesso de pedestres (canto sudeste) sem câmera dedicada — ver item 4.1
Depósito / Lavanderia / Secagem | AP-01 (cobertura estendida) | CAM-06 (cobertura estendida) | — | —

## Memória de Cálculo
Memória de Cálculo — Metragem de Cabo Cat6
Fonte: escopo-rede-wifi-cftv-cabeamento.md, itens 5, 6.1 e 9 (estimativas de escopo, a validar em campo).
Componente | Valor | Unidade | Observação
Wi-Fi — 4 pontos (AP-01, AP-02, AP-03 e AP-04 opcional) | 45 | m | Distância-base ~39m + margem de instalação
CFTV — 6 pontos (CAM-01 a CAM-06) | 70 | m | Distância-base ~61m + margem de instalação
TV — 6 pontos (Living, Suíte Master, Suíte 01, Suíte 02, Escritório, Gourmet) | 60 | m | Distância-base ~52m + margem de instalação
Uplink ONU (Garagem) → Rack (Escritório) | 10 | m | Distância-base ~6-8m + margem de instalação
TOTAL DE CABO CAT6 A COMPRAR | 185 | m
Caixas de cabo Cat6 necessárias (305m cada) | 1 | cx | Puxado automaticamente para a Lista de Materiais
Folga restante após atender todos os pontos | 120 | m | Margem para ajustes de rota em campo